## ESPECIFICACIONES TECNICAS
FORMULARIO DE OFERTAS
ALTER VIDA CENTRO CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA EL ECODESARROLLO
PROGRAMA TUBERCULOSIS
CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2016
PROYECTO: PRY–T-AV “Fortalecimiento del cuidado integral de la TB con énfasis en la participación comunitaria y en la protección social” Financiado por el Fondo Mundial
OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN USD | PRECIO TOTAL EN USD
1 | PC PARA ESCRITORIO
| Placa Madre ASUS |  | 13 |  | 0
Procesador Intel Core i3
Una ranura PCI-EX(16x)
Una ranura PCI-EX (1X) libre luego de expansiones. (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX)
Seis puertos (mínimo) USB 2.0.
Deberá contar con VGA integrada.
Memoria RAM Kingston 4GB o superior
Tarjeta de Red WiFi TP-Link
Gabinete Kit Aopen
Tipo SATA.
Velocidad de Grabación de DVD soportada (16x)
Velocidad de Grabación de CD soportada (32X mínimo)
Disco duro Seagate SATA III de 7200 rpm, 500GB mínimo, capacidad de fábrica.
Tamaño diagonal visible del monitor LCD de 19 pulgadas
Standard para Windows, español, conexión USB. Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor.
No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB.
Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad. Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB.
Garantía minima de 1 (un) AÑO
2 | LICENCIA
| Licencia de Windows 10 Profesional 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones, activación y con software original de instalación en CD-ROM. |  | 8 |  | 0
3 | UPS
| Potencia: 1.500 VA. como mínimo. |  | 13 |  | 0
Autonomía: 30 minutos
Baterías: baterías libre mantenimiento, con un tiempo de recarga no menor a 5 hs., cantidad necesaria para soportar autonomía, montadas dentro de gabinete.
Entrada:
Tensión: 220 Vac; +15 % - 20 %
Fase: 3 Fase + Neutro + Tierra.
Frecuencia: 50 Hz; ± 6 %
Salida:
Tensión: 220V AC; ± 1,5 %
Frecuencia: 50 Hz; ± 1 %
Protecciones internas:
Transformador de salida de inversor aislado.
Por cortocircuito a la salida del inversor, Por sobrecarga a la salida del inversor.
Por sobrecarga de baterías, Por descarga profunda de baterías.
Por exceso de temperatura.
Filtro de sobre tensión de línea.
Por baja tensión de salida de inversor.
Garantía minima de 1 (un) AÑO
4 | IMPRESORA
| Impresora Laser Monocromática |  | 6 |  | 0
Conexión de red (Ethernet o WiFi)
5 | NOTEBOOK
| Procesador Intel Core i3 |  | 4 |  | 0
4M de cache o superior y 2.9GHz de velocidad en adelante.
Disco duro 500 GB. o superior
Memoria RAM 4GB o superior
DVD-RW
Pantalla LED 14"
Licencia de Windows pre instalada.
Garantía minima de 1 (un) AÑO
6 | TABLET
| Tablet de 10" o superior |  | 4 |  | 0
Memoria 64 GB de almacenamiento
Conexión WiFI
Sistema Operativo Windows
Garantía minima de 1 (un) AÑO