[image: image1.emf]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 

DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

Página 5 de 29
PAGE  




                         

      

     

      
      Página 1 de 29

[image: image2.png]



ALTER VIDA CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL ECODESARROLLO

Proyecto “Fortalecimiento del cuidado integral de la TB con énfasis en la participación comunitaria y en la protección social”, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N°

10/2016
LOTE N° 1:

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL LABORATORIO BACTERIOLÓGICO DEL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO,
Y 

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA

DATOS DE LA LICITACIÓN
	A. Disposiciones generales

	La Convocante es: ALTER VIDA CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL ECO DESARROLLO


	La descripción y número del llamado a licitación son: Licitación Privada Nacional N° 10/2016 "Obras de mejoramiento de la funcionalidad del laboratorio bacteriológico del Hospital General de Barrio Obrero, y obras de mejoramiento de la funcionalidad y ampliación del área de laboratorio del Hospital Materno Infantil de Villa Elisa".


	El sistema de adjudicación de la presente contratación es: Remitirse al punto E de este documento.


	B.  Contenido de los documentos de licitación

	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, los datos de la Convocante son:

Atención: Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Alter Vida
Dirección: Itapuá Nº 1372 e/ Primer Presidente y Río Monday
Ciudad: Asunción, Paraguay
Teléfono: (021) 298-842/3 Fax: (021) 298-845
Dirección de correo electrónico: Para realizar consultas en el período especificado en el siguiente punto, enviar correos a compras@altervida.org.py, y a jabbate@geam.org.py.                                                
La fecha y hora límites para realizar consultas será el día: jueves 01/12/2016 hasta las 12:00 hs.


	La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones: No


	C. Preparación de las ofertas

	El Pliego de Bases y Condiciones para la participación en el presente llamado no tendrá costo alguno. La Convocante no se hace responsable de que los documentos de la licitación y sus comunicaciones suplementarias no estén completos, cuando dichos documentos no fueron obtenidos directamente de las oficinas de la Convocante.

	La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en idioma español. 



	Los Oferentes deberán presentar con su oferta los documentos que demuestren la capacidad expresada a fin de conocer si cumplen con los requerimientos establecidos.


	Se considerarán ofertas alternativas: No


	Moneda de la oferta: Guaraníes.


	El período de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de 90 (noventa) días contados desde la fecha de apertura de sobres-oferta. 



	D. Presentación y apertura de ofertas

	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:

Atención: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo
Dirección: Itapuá Nº 1372 entre Primer Presidente y Río Monday
Ciudad: Asunción, Paraguay
La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 12 de diciembre de 2016.-
Hora: 15:00 hs.

	La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Itapuá Nº 1372 entre Primer Presidente y Río Monday
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 12 de diciembre de 2016.-
Hora: 15:30 hs.

	E. Adjudicación del contrato

	La adjudicación se hará por LOTE COMPLETO y corresponderá a la mejor oferta (no solo basado en la oferta económica sino en la necesidad real de la Convocante).

Las ofertas serán estudiadas y evaluadas por los técnicos de la Convocante, sobre la base de las condiciones técnicas, legales, económicas y financieras exhibidas por los oferentes.

La aceptación final de la mejor oferta está sujeta a la aprobación del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, entidad donante de los recursos para estas obras.

La Convocante adjudicará la obra, objeto de este concurso, a la empresa cuya oferta evaluada resultase la más conveniente y luego de la aprobación por parte del Fondo Mundial. 

Podrá también rechazar las ofertas y declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

a)  Cuando ninguna de las ofertas presentadas, sea conveniente a los intereses de la Convocante.

b)  Cuando ninguna empresa haya cumplido a cabalidad con el Pliego de Bases y Condiciones.

El resultado de la adjudicación será comunicado por la Convocante a todos los oferentes a través de correo electrónico. 

En los referidos casos, la Convocante se reserva el derecho de llamar a una nueva licitación, sin que este hecho pueda dar derecho a los concursantes a formular reclamo alguno, judicial ni extrajudicial.

La adjudicación quedará perfeccionada con la firma del contrato de construcción entre las partes, que deberá ser celebrado una vez aprobada la oferta por la agencia donante, y en el plazo máximo de 10 días calendarios contados a partir de la notificación al Oferente de la resolución por la cual resultó adjudicado en el presente concurso. La firma del contrato se hará efectiva previa entrega de la póliza de cumplimiento de contrato por parte del Oferente por un plazo que abarcará seis meses posteriores a la recepción definitiva de la obra adjudicada. Con dicho acto, las partes contratantes estarán obligadas al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo y en los documentos de la licitación.

En caso que el oferente adjudicado no suscribiera el contrato en el plazo establecido, la Convocante podrá a su solo arbitrio adjudicar la obra a la siguiente oferta mejor evaluada o declarar desierto el llamado.-


	F. Pólizas por garantía de cumplimiento de contrato y por pago de anticipo

	A los efectos de la emisión de las pólizas en concepto de cumplimiento de contrato y de pago de anticipo, el beneficiario de las mismas es: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo. Dirección: Itapúa N° 1372 entre Primer Presidente y Río Monday.




INFORMACIONES GENERALES

FINANCIAMIENTO
Los fondos para la presente Licitación Privada Nacional se encuentran expresamente previstos en el presupuesto del proyecto “Fortalecimiento del cuidado integral de la TB con énfasis en la participación comunitaria y en la protección social”, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, administrado por Alter Vida.

COTIZACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas deben ser cotizadas por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, en donde se conocerán precios unitarios y totales. El sistema de “AJUSTE ALZADO”, implica el valor total y único de la obra terminada y dentro de las condiciones prescriptas.

En todos los casos, los concursantes están obligados a la verificación de los valores expuestos en el cómputo métrico, y solo a fin de ajustar las ofertas deberán tomarse como datos básicos, los que permanecerán invariables. 
El Oferente deberá consignar el conjunto de los ítems como representativos de la totalidad de los trabajos objetos del concurso, por lo que deberá incluir en los precios no solo la incidencia de todos los gastos que represente la ejecución del ítem, tales como materiales, mano de obra, transportes, y servicios sino también el costo de aquellos trabajos y servicios exigidos en el pliego y que no están específicamente detallados como ítem en la Planilla de Cómputo Métrico y Cotización. 
PERSONAL AUTORIZADO
El Oferente deberá designar un personal autorizado para realizar las consultas, visitar el lugar de obra y asistir al acto de apertura de ofertas. Es condición necesaria comunicar a la Convocante el nombre del personal autorizado designado, dentro de los 2 días anteriores a la visita al lugar de la obra, vía e-mail a la Sra. Ana Duarte al correo compras@altervida.org.py
VISITA A LA ZONA DE OBRAS
El Oferente deberá visitar el local de la obra a fin de medir y considerar todos los aspectos y cantidades necesarias para una ajustada cotización de los servicios. La presentación de la propuesta implica que el proponente ha examinado los documentos que integran el legajo para el concurso y que ha relevado en el terreno o donde corresponda, las informaciones sobre cantidades, la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de materiales, mano de obra, distancia y todo otro dato o circunstancias que pueden influir en el costo de las obras.
Para el efecto se establece como única fecha de visita el lunes 28 de noviembre a las 08:00 hs. en el Hospital General de Barrio Obrero, y de manera posterior la comitiva se trasladará al Hospital Materno Infantil de Villa Elisa. La visita será acompañada por el Ing. Jorge Abbate. Será comunicada la modificación de la fecha de visita en la página WEB de Alter Vida http://www.altervida.org.py/v4/  que surja por cuestiones de fuerza mayor ajenas a la acción de la Convocante. 

La Convocante expedirá un certificado al Oferente por la visita realizada.

MONEDA DE OFERTA Y PAGO  

El Oferente deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios exclusivamente                                                                     en guaraníes. Todo aquello que sea necesario, mencionado o no en las especificaciones técnicas, deberá estar incluido y mencionado en la oferta, no pudiendo el Oferente reclamar posteriormente, el hecho de haber obviado cotizar algún concepto que afecte al monto final de la oferta. No se aceptarán ofertas presentadas en otras monedas.

Los pagos se realizarán en guaraníes, a través de la tesorería de ALTER VIDA, contra entrega de las facturas legales correspondientes que deberán estar acompañadas de los certificados de avance de obras, verificados y aprobados por escrito por la Fiscalización.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO       

El Constructor deberá garantizar el cumplimiento de contrato por un porcentaje indicado en las condiciones del contrato por la Convocante. A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros de primer nivel calificado por la Superintendencia de Seguros, autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. 

La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Constructor dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de adjudicación del Contrato.                             

La garantía de cumplimiento del contrato póliza de caución deberá ser emitida por una cifra igual al 10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato IVA Incluido, en guaraníes, y tendrá validez por un plazo de seis meses posterior a la recepción definitiva de la obra.  Deberá ser ampliada en el caso que se prorrogue el plazo de ejecución de la obra.

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Convocante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme al contrato.

El documento de garantía deberá incluir una cláusula por la cual Alter Vida puede cobrar en forma automática y sin más requisito que su comunicación por escrito, que el oferente ha incurrido en incumplimiento respecto de la obligación contraída en el contrato relacionado con la prestación de ejecución de obras, que deberá especificarse a la compañía de seguro, a los efectos de comunicar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del oferente.

DECLARACIONES JURADAS
Para la firma del contrato, el Constructor presentará al contratante las siguientes declaraciones
a)   Declaración jurada de que asume total responsabilidad por cualquier daño causado a personas o propiedades de terceros, como consecuencia de la ejecución de la obra, sea por falta culposa o de casos fortuitos. En caso de que la persona perjudicada demandare judicialmente a ALTER VIDA, por haber sufrido daños de tal tipo, el Constructor asumirá la obligación que corresponda a fin de excluir de responsabilidades a ALTER VIDA.
b)   Declaración jurada de que responderá por todo reclamo en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados a sus empleados y/o vecinos afectados por la obra y terceras personas.

c)   Declaración jurada de que cumplirá y hará cumplir las reglas de higiene y seguridad en el trabajo, así como las normas de prevención de accidentes establecidas en ordenanzas y decretos respecto a sus trabajadores dependientes, y las personas que realizarán la obra contratada.

ANTICIPO Y GARANTÍA DE ANTICIPO

La Contratante abonará el anticipo al Constructor dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Para proceder al cobro se deberá presentar con una anterioridad de tres días la factura legal debidamente llenada.
El Constructor otorgará al Contratante una póliza de caución emitida por una compañía de seguros, a satisfacción del Contratante, por el 100 % del valor del anticipo, IVA incluido. Dicha fianza o póliza de caución deberá extenderse por un plazo mínimo de 90 (noventa) días. La póliza de garantía de anticipo deberá presentarse para la firma del contrato o antes de la fecha límite de pago del anticipo. 

SEGUROS

El Oferente deberá contemplar en su oferta, el costo de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil en la construcción, por el valor mínimo de guaraníes 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones), para lesiones a personas y de guaraníes 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones), para daños a cosas de terceros.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Descripción del método de trabajo y cronogramas específicos

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños.
Criterio de Desempate
Se tendrá en cuenta al Oferente con mayor coeficiente de solvencia.
Subcontratación
Si el oferente tiene la intención de adjudicar parte de las obras de construcción especificadas en el contrato a subcontratistas, deberá presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su oferta y una lista de nombres y direcciones de subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberán acreditar la experiencia y capacidad solicitada al Oferente. Después de la adjudicación, el (los) subcontratista(s) seleccionado(s) definitivamente, deberá(n) ser uno de los incluidos en la lista. La Convocante aprobará la subcontratación previamente antes de la adjudicación.
Observaciones
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información suministrada por el Oferente.

Todos los documentos requeridos a los Oferentes individuales o en consorcio deberán presentarse, en originales o en copias autenticadas por Escribano Público.

ALCANCE DE LAS OBRAS
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
En el Anexo 1 se adjuntan las planillas del cómputo métrico de las obras que forman parte del LOTE 1, donde se especifican los volúmenes de las obras requeridas, por rubros. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En el Anexo 2 se adjuntan las especificaciones técnicas correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones.
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS
El plazo de ejecución para cada una de las obras será:

· Hospital General de Barrio Obrero: Dos meses
· Hospital Materno Infantil de Villa Elisa: Tres meses
El Oferente debe llenar el cronograma que se adjunta en el Anexo 1.

Ubicación de las obras:
· Hospital General de Barrio Obrero: Avda. Fulgencio Yegros y 11 Proyectadas (Asunción).

· Hospital Materno Infantil de Villa Elisa: Álamos y Los Nogales (Villa Elisa, Dpto. Central)

PLANOS DISEÑOS
Se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el siguiente documento:

· Anexo 3: Planos y diseños respectivos al Pliego de Bases y Condiciones.

REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL
La obra debe ser ejecutada por el Contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.
Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Se deberán observar las siguientes medidas de protección ambiental:

a)   Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realización de las obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de árboles que puedan interferir los trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b)   En zonas urbanas mantener las áreas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y vehículos.

c)   Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el tránsito vehicular o peatonal, dicha circunstancia deberá estar señalizada de manera bien visible y en forma anticipada, indicando desvío o alternativas de circulación.

d)   En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo momento el libre acceso de vehículos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e)   En caso de zanjas de fundación que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al mínimo necesario. En zanjas de fundación abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en horario de circulación de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transeúntes.

f)   Cuando por motivos de construcción de la obra o seguridad de la operación de las instalaciones fuera necesario intervenir sobre los árboles ubicados en propiedades privadas o en la vía pública, solicitar la autorización del propietario del inmueble o de los frentistas según el caso.

g)   En caso de construcción de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo vegetal) removido, a efectos de su utilización posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras áreas vírgenes para su extracción.

h)   El drenaje natural del área debe ser asegurado en todo momento, eliminando aquellas depresiones que conduzcan agua en forma transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

i)   Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulación de vehículos y máquinas pesadas.

j)   En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraída la vegetación por motivos de      construcción de la obra, realizar el sembrado de gramíneas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte (mayor al 10%), se efectuará el empastado en panes, utilizando pasto cabajú preferentemente.

k)   
Una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través de la limpieza, reposición de pisos, construcción de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

l)   
Los vehículos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emisión de gases contaminantes al ambiente y la generación de ruidos molestos.

m)   Asegurar el transporte de materiales de construcción de forma segura, utilizando vehículos y sistemas adecuados a la naturaleza y volumen de los mismos.

n)   Acopiar convenientemente los restos de materiales de construcción, así como los escombros y productos derivados del derribo o poda de árboles, y removerlos de los sitios de obra al final del día para evitar su dispersión por el área.

o)   Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sólidos y efluentes líquidos, específicamente lo dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

p)   
En todo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

q)   Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, específicamente el Decreto 14390/92 “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo".

ALCANCE DE SUMINISTROS
Los materiales que serán suministrados deberán cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
MÉTODO DE EVALUACIÓN

EXAMEN DE LAS OFERTAS


Al evaluar las ofertas, la Convocante utilizará únicamente los criterios y metodologías que se 
definen en éste Pliego. No se utilizará ningún otro criterio o metodología.

La Convocante examinará las propuestas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitados han sido suministrados, y para determinar si cada documento suministrado está completo.

La Convocante examinará las ofertas para confirmar que todos los términos y condiciones que se especifican en los Documentos de Licitación han sido aceptados por el Oferente sin desviaciones o reservas significativas.

La Convocante deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, presentados de acuerdo a los Términos de Referencia, para confirmar que cumplen con todos los requisitos especificados sin ninguna desviación o reserva significativa.

Si, una vez examinados los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, la Convocante determina que la propuesta no se ajusta sustancialmente a los Términos de Referencia, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta será rechazada. 

En la evaluación de ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requerimientos de los Documentos de la Licitación, o signifiquen beneficios no solicitados por la Convocante.

Aclaración de Ofertas: A los efectos de facilitar el procedimiento de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los Oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas o cualquier documentación de las consideradas formales o sustanciales que tenga relación con la oferta o el producto ofertado. Las solicitudes y las respuestas se realizarán por escrito.

Las aclaraciones de los Oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la Convocante, podrán no ser consideradas. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Requisitos sustanciales: Se ajustan sustancialmente a estos Pliegos de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas y las Ofertas que:

a)   Extiendan debidamente la Garantía de Mantenimientos de Oferta, en la forma y porcentaje establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
b)   Completen y firmen debidamente las Planillas de Presentación de Ofertas.
c)   Acrediten suficiente y adecuadamente su representación legal.
d)   Se ajusten a las Especificaciones Técnicas.
e)   Presenten todos los documentos sustanciales de la oferta, firmados y EN EL SIGUIENTE ORDEN:

1.  Formulario N° 1 de Presentación de Propuesta Técnica. Adjuntar a este formulario las especificaciones técnicas facilitadas por la Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a concurso. 
2.  Formulario N° 2 Organización y Experiencia del Oferente. Adjuntar a este formulario el listado de por lo menos cinco obras que acrediten la experiencia del Oferente, las cuales deben estar respaldadas por las copias de: los contratos de obra, o facturas de obras ejecutadas durante los últimos diez (10) años, de contratos de obras por montos en promedio o igual al 50% del monto de la oferta, o el acta de recepción definitiva de la obra. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología u otras características.
3.   Formulario N° 3 de Información sobre el Oferente Individual o Miembros del Consorcio, con los documentos detallados debajo del formulario. Documentación legal de la empresa:
·  Acta de constitución.

·  Balance del último período para las Sociedades o Declaraciones Juradas para las Unipersonales.

·  Registro Único de Contribuyentes (RUC).

·  CCT (Certificado de Cumplimiento Tributario).

·  Fotocopia de Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
·  Acta de elección de autorizadas o poder legal para el firmante de la propuesta: Poder Especial de Representación otorgado por Escritura Pública o documentos societarios que acrediten las facultades de los firmantes para representar a la empresa, tales como las actas de asamblea y de directorio.

·  Acta de intención de consorcio. En caso de consorcios, deberán presentar los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de formar un consorcio, como ser, Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del consorcio o los documentos societarios de cada miembro, tales como actas de asamblea y de directorio, que justifiquen la representación del firmante.

·  Constancia de la Sindicatura General de Quiebras, de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores, expedido dentro de los 30 (treinta) días antes de la fecha de presentación de la oferta.

·  Comprobante de pago de Registro Profesional municipal categoría A del Constructor o su representante legal del municipio donde fije residencia el constructor, correspondiente al semestre del llamado.

4.  Formulario N° 4 de Presentación de la Oferta Económica

5.  Formulario N° 5 de Planilla de Precios. Adjuntar a este documento el cómputo métrico y presupuesto de la obra.
6.  Cronograma físico de la obra. 

7.  Cronograma de desembolso financiero o intención de certificación de obra. 

8.  Formulario N° 6 de Garantía de Mantenimiento de Oferta.
9.  Establecer un domicilio legal en la República del Paraguay para todos los aspectos legales emergentes relacionados con la presentación de la oferta y el cumplimiento del Contrato que llegasen a suscribir.

10.  Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

11.  Constancia de visita al sitio de obras emitida por la Convocante.
12.  Declaración jurada en prueba de conformidad, conocimiento y aceptación de todas las condiciones y requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, así como en todas las circulares, respuestas y modificaciones emitidas por la Convocante.

Todos los documentos legales deberán ser presentados, en original o fotocopias debidamente autenticados por Escribano Público. 

La Convocante determinará si las ofertas se ajustan sustancialmente a estos Pliegos, basados solamente en el contenido de la oferta. Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de la Licitación será rechazada. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los documentos mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba a los documentos de la licitación, sí lo haga como resultado de dicha corrección.

Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación cuando concuerdan con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: 

a)   Afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios especificados en los documentos de la licitación.
b)   Limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los Documentos de Licitación, los derechos de la Convocante o las obligaciones del Oferente emanadas del contrato.

c)   De rectificarse afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos de la Licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación, así como en las ofertas presentadas por los Oferentes podrá ser negociada.
Los Oferentes no podrán modificar los precios con posterioridad al acto de apertura de las ofertas. 

DISCONFORMIDADES, ERRORES Y OMISIONES

Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de la Licitación y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones insignificantes, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la oferta. 

Serán rechazadas las ofertas de los proponentes que no presentaren los documentos, informes o aclaraciones solicitados en el plazo establecido. La subsanación de defectos de forma y de errores de cálculos no implicará la modificación de los precios unitarios.

Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante rectificará las disconformidades u omisiones insignificantes de la oferta.

a)   Si existe discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario.
b)   Si existe un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de sub-totales, prevalecerán el sub- total y el precio total será corregido.
c)   Si existe discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras, salvo que la cantidad expresada en letras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a lo expresado en el punto a) y b).
Si el oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no aceptase la corrección de errores, su oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada.

EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Una vez que la oferta presentada haya sido sometida a todas las verificaciones previstas y las mismas reúnan todos los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos se procederá a definir la mejor oferta.
DERECHO DE LA CONTRATANTE 

La Convocante se reserva el derecho de cancelar este procedimiento por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad de la contratación de los servicios, o que de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la Convocante sin que asista derecho al Oferente de reclamar indemnización por daños y perjuicios.
COMPARACIÓN DE OFERTAS
La Convocante comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación para determinar cuál es la oferta evaluada como la más conveniente a la Convocante.

La Convocante determinará a su satisfacción si el Oferente seleccionado por haberse ajustado sustancialmente a los Documentos de la Licitación por concurso de ofertas, haya presentado la oferta evaluada como la más conveniente y esté calificado para ejecutar el contrato en forma satisfactoria.
El criterio para la definición de la mejor oferta económica por parte de la Convocante será explicitado durante la apertura de los sobres.

CÓDIGO DE ÉTICA

La Convocante se ajusta a las todas las disposiciones incluidas en los códigos de conducta establecidos por el Fondo Mundial para Receptores y para Proveedores. Los mismos pueden encontrarse en la página web del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

FORMULARIOS DE LA OFERTA
FORMULARIO N° 1 DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
Asunción, __ de _________ de  2016
A: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo
Los abajo firmantes ofrecemos realizar la construcción de las obras de "Mejoramiento de la funcionalidad del laboratorio bacteriológico del Hospital General de Barrio Obrero, y obras de mejoramiento de la funcionalidad y ampliación del área de laboratorio del Hospital Materno Infantil de Villa Elisa", EN LA FORMA SOLICITADA Y SIGUIENDO LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha ____________ y con nuestra propuesta.  
Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica y una propuesta de precio, que se presenta en el mismo sobre.
Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas y que cualquier mala interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.

Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, cumpliremos con lo ofertado, relacionado con esta propuesta, a más tardar en el día indicado en el contrato correspondiente.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Se adjuntan a este formulario las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Atentamente.
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________

Nombre de la firma: ________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

FORMULARIO N° 2 SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE
 Organización del Oferente 
[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes y organización de su firma/entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo].
Asunción, __ de ________ de  2016

A: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo

Los abajo firmantes somos una firma reconocida en la República del Paraguay, cuya descripción breve anexamos a esta presentación:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se anexan a este formulario documentos que acreditan la organización y experiencia de la empresa.

Atentamente.
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________

Nombre de la firma: ________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

FORMULARIO N° 3 DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBROS DEL CONSORCIO
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos].
Fecha: _______________________

CO No.:_______________________
	1.  Nombre o Razón Social del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente]

	2.  Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

	3.  Año de constitución del Oferente: [indicar el año de constitución del Oferente]

	4.  Domicilio legal del Oferente:

	5.  
Información del Representante autorizado del Oferente:


Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

	7.
Se adjuntan los siguientes documentos: 


· Acta de constitución.

·  Balance del último período para las Sociedades o Declaraciones Juradas para las Unipersonales.
·  Registro Único de Contribuyentes (RUC).

·  CCT (Certificado de Cumplimiento Tributario).

·  Fotocopia de Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
·  Acta de elección de autorizadas o poder legal para el firmante de la propuesta: Poder Especial de Representación otorgado por Escritura Pública o documentos societarios que acrediten las facultades de los firmantes para representar a la empresa, tales como las actas de asamblea y de directorio.

·  Acta de intención de consorcio. En caso de consorcios, deberán presentar los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de formar un consorcio, como ser, Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del consorcio o los documentos societarios de cada miembro, tales como actas de asamblea y de directorio, que justifiquen la representación del firmante.

·  Constancia de la Sindicatura General de Quiebras, de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores, expedido dentro de los 30 (treinta) días antes de la fecha de presentación de la oferta.
·  Comprobante de pago de Registro Profesional municipal categoría A del Constructor o su representante legal del municipio donde fije residencia el constructor, correspondiente al semestre del llamado.
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________

Nombre de la firma: ________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

FORMULARIO N° 4 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Asunción, __ de ________ de  2016

A: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluyendo las adendas No: __________________[indicar el número y la fecha de emisión de cada enmienda, si existe];

Ofrecemos proveer los bienes de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el cronograma establecido en la lista de Requerimientos y nos comprometemos a que estos bienes cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.
El precio total de nuestra oferta, basado en la Lista de Precios, es de ___________________________ IVA incluido [indicar el precio total de la oferta en letras y números. Cotizar los precios totales).

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período.

Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros y la Convocante, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.


Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
Nombre:_______________________________ [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
En calidad de ________________________[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Firma:_____________________________________

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:_____________________ [indicar el nombre completo del Oferente]
FORMULARIO N° 5 PLANILLA DE PRECIOS
[En este sitio se debe incluir la planilla de cómputo métrico del Pliego de Bases y Condiciones, con los precios del oferente. Ver anexo 1].
	N°
	Rubros
	Un.
	Cant.
	P. Unit.
	S.Total

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IVA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 


Son guaraníes............................................................................................................
Nombre____________________   En calidad de____________________________

Firma __________________________________

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ___________________

El día ______________________ del mes de _______________________ de 2016.
FORMULARIO N° 6 DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Asunción, __ de ________ de  2016

A: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo

POR CUANTO______________________________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha ____________________ para la LCO N° ____ para las obras de_____________________________________________ (en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

POR LA PRESENTE dejamos constancia que  ____________________________________de ___________________________________ con domicilio legal en __________________ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), ha/hemos contraído una obligación con ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (en lo sucesivo denominado “la Convocante”) por la suma equivalente al 10% de la Oferta, que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán a la Convocante. Otorgada y firmada por el Garante el día ____________________________ de _________________ de ______.

Esta Garantía será ejecutada en los siguientes casos:

a)   
Si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de Oferta.
b)   
Si no acepta la corrección del precio de su oferta.
c)   
Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a:

i.   firmar el Contrato, o 

ii.  suministrar la garantía de cumplimiento de contrato, 

iii.  presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la Convocante

d)   
Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas.
e)   Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.
El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda.  
El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantía permanecerá en vigor durante noventa días, y toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.

Nombre __________________ CI N°__________ En calidad de____________________________

Firma __________________________________

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________

El día _______________________________ del mes de _________________ de ______.
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA EVALUAR LAS OFERTAS
GENERALIDADES

Criterios

Las ofertas serán evaluadas y clasificadas tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Puntaje

Experiencia del oferente en el rubro requerido














30 %
Cronograma de actividades







10 %
Precio











60 %
Total



100 %
El criterio para la definición de la mejor oferta económica por parte de la Convocante será explicitado durante apertura de los sobres.
La adjudicación se realizará a la empresa que obtenga el mayor puntaje acumulado de la aplicación de los criterios a, b y c, posterior a la aprobación del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

CONTRATO
Formulario del contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ___ días del mes de ___________ del año dos mil _______, entre _________________________________, representado por __________________, en su carácter de __________________, con cédula de identidad Nº, estado civil, profesión, con domicilio en__________________ conforme lo justifica con copia del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha _______________ que pasa a integrar el presente contrato como ANEXO I; en adelante denominado “EL CONTRATANTE” o “ALTER VIDA” por una parte; y la firma ________________, representada por ____________, en su carácter de __________ con cédula de identidad Nº, estado civil, de profesión_______________, con domicilio en__________ , conforme lo justifica con ____________ (poder, acta de directorio, estatutos sociales, etc.), cuya copia firmada pasa a integrar el presente contrato como ANEXO II, con domicilio societario en _________________, en adelante denominado “EL CONTRATISTA” o “EL CONSTRUCTOR” por la otra, quien dice conocer a cabalidad las condiciones de trabajo y el lugar de la construcción, convienen en celebrar el presente contrato de construcción de obras que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO
EL CONTRATANTE encomienda a EL CONSTRUCTOR que lleve adelante los trabajos de obras de "Mejoramiento de la funcionalidad del laboratorio bacteriológico del Hospital General de Barrio Obrero, y obras de mejoramiento de la funcionalidad y ampliación del área de laboratorio del Hospital Materno Infantil de Villa Elisa", de acuerdo al ante proyecto presentado por EL CONTRATANTE, que firmado por las partes pasa a integrar el presente contrato como ANEXO III.
SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO Y COMPROMISO DE EL CONSTRUCTOR

EL CONSTRUCTOR se compromete a realizar todos los trabajos de construcción y serán a cargo del mismo hasta la finalización de las obras encomendadas, todos los gastos de provisión de materiales, equipos y herramientas necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos contratados dentro del plazo establecido y los servicios especificados y detallados con cantidades y precios unitarios en el presupuesto y cronograma  presentado por  la firma  __________ de fecha ____ de _______ del _______, en el marco de la “Licitación Privada Nacional N° _____/2016, que suscrito por ambas partes pasa a integrar el presente contrato como ANEXO IV. Así como también es responsable de proveer y mantener calidad y cantidad de personal, contratación y pago de salarios, derechos laborales que devenguen, aplicación de las disposiciones vigentes en el país sobre seguro social y el mantenimiento de la disciplina y orden entre los trabajadores de la obra. De igual forma, EL CONSTRUCTOR asumirá la responsabilidad por accidentes ocurridos dentro de la obra, quedando EL CONTRATANTE libre de obligaciones. EL CONSTRUCTOR se obliga al cumplimiento de las disposiciones previsionales y laborales que rigen su relación con el personal, siendo el único responsable de todos los pagos de jornales y cargas sociales del personal a su cargo, los que de no cumplir y fuere reclamado a EL CONTRATANTE, deberán restituir al mismo los gastos en que hubiese incurrido. En consecuencia, si EL CONTRATANTE fuera demandado o sancionado por tales conceptos, podrá repetir contra EL CONSTRUCTOR, imputándolo directamente sobre los pagos a ser realizados o por la vía ejecutiva por las sumas de dinero obladas, más sus intereses, daños y perjuicios, gastos y costos del juicio. 
a.  Garantía
EL CONSTRUCTOR garantiza los trabajos objeto de este contrato por el período de seis meses, contados a partir de la recepción definitiva de la obra y se compromete a subsanar cualquier defecto constructivo, durante el mismo, siempre y cuando estos estén directamente relacionados con su trabajo y las causas de los problemas sean imputables a la mala calidad de los materiales y/o mano de obra empleada para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Dichas reparaciones y sus costos, correrán a cargo de EL CONSTRUCTOR.  

b.  Responsabilidad ante terceros

EL CONSTRUCTOR es responsable asimismo de cualquier daño causado a personas o propiedades de terceros, como consecuencia y al tiempo de ejecución de la obra, sea por falta culposa o de casos fortuitos. Si la persona perjudicada demandare judicialmente a EL CONTRATANTE por haber sufrido daños de tal tipo, EL CONTRATANTE notificará a EL CONSTRUCTOR quien deberá asumir la OBLIGACIÓN que corresponda a fin de excluir de responsabilidades a EL CONTRATANTE.
Correrá también por cuenta de EL CONSTRUCTOR cualquier indemnización por daños y perjuicios causados por él o su personal a los empleados y/o bienes de EL CONTRATANTE, vecinos afectados por la obra y terceras personas.

c.  Cumplimiento de leyes

Asimismo EL CONSTRUCTOR asumirá todas las obligaciones pertinentes al cumplimiento de normas legales sobre impactos ambientales que pudieran derivarse de negligencias constructivas o de disposición de residuos potencialmente peligrosos vinculados a la obra construida.
d.  Reglas de higiene y seguridad - Accidentes

EL CONSTRUCTOR se obliga a cumplir y hacer cumplir las reglas de higiene y seguridad en el trabajo, así como las normas de prevención de accidentes establecidas en ordenanzas y decretos respecto a sus trabajadores dependientes, y las personas que realizarán la obra contratada.-

TERCERA: CONDICIONES GENERALES
EL CONSTRUCTOR se compromete a mantener un EQUIPO BASE de ______ (____) personas calificadas (carpinteros, albañiles, ayudantes prácticos) consistentes en ___ oficiales, _____ ayudantes y EL CONSTRUCTOR.

EL CONSTRUCTOR se compromete en asistir a la oficina central de EL CONTRATANTE en la ciudad de Asunción las veces que EL CONTRATANTE solicitare su presencia. Asimismo EL CONSTRUCTOR elevará todos los informes necesarios para el buen desarrollo de la obra.

Cualquier trabajo adicional que fuera solicitado por EL CONTRATANTE será presupuestado en cartillas presupuestarias anexas previamente aceptadas y rubricadas por las partes para su ejecución.

CUARTA: PLAZO DE LA OBRA
EL CONSTRUCTOR se compromete en ejecutar la obra establecida y detallada en este contrato y en el ANEXO IV, en el plazo máximo total de _____ (_________) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, debiendo culminar las obras y entregarlas a satisfacción EL CONTRATANTE en fecha _____________; y según cronograma de obras.

Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados por escrito a EL CONTRATANTE dentro de las cuarenta y ocho horas de producida la causa, y éste decidirá si pueden considerarse como tales. En caso de hacerlo, se prorrogará el plazo en igual tiempo que el perdido. 

Penalización por mora: Si EL CONSTRUCTOR se atrasare en la ejecución de las obras conforme al cronograma de trabajo suscrito por las partes que se anexa a este contrato, este será penalizado con una multa equivalente al 5% del certificado de la etapa atrasada. 

Suspensión de la obra: EL CONTRATANTE es el único que puede suspender la obra hasta nuevo aviso, previa notificación de EL CONSTRUCTOR sobre las causas.  En caso de que la suspensión se realice por parte de la institución beneficiaria por causas que no competen a EL CONTRATANTE se notificará al mismo y los plazos se extenderán en igual duración al tiempo perdido y no devengará sobrecostos para EL CONTRATANTE. 
Para trabajos adicionales que solicitare EL CONTRATANTE se realizarán los ajustes necesarios por escrito en cuanto a plazos los que pasarán a integrar el presente contrato como anexos.
QUINTA: INICIO Y VIGENCIA
El presente Contrato entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y se extinguirá de pleno derecho vencido el plazo previsto de ejecución de los servicios y sus obligaciones emergentes, salvo que medie modificación formal del mismo, la cual se hará mediante una adenda al Contrato Principal.

SEXTA: COSTOS Y PAGOS
El costo total de la obra es de G. _____________ (guaraníes _____________) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El costo detallado de la obra se encuentra especificado en el Anexo IV del presente contrato.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

1.     ANTICIPO: Dentro de los 10 días hábiles a la firma del presente contrato EL CONTRATANTE abonará a EL CONSTRUCTOR un porcentaje de 20% del total del contrato IVA incluido  G.……………………. (guaraníes………………………………………..) contra presentación de póliza de seguro a satisfacción de la contratante.

2.     PAGOS POR CADA CERTIFICACIÓN: Los pagos serán de un porcentaje MÍNIMO de 20% del total de cada obra, por cada entrega certificada, hasta cubrir la totalidad del anticipo y se realizarán con cierre de mediciones de no menos de 10 días y no más de 20 días conforme a los ítems realmente ejecutados, contra presentación del certificado correspondiente en el cual serán realizados los descuentos del anticipo, retención caucional, penalizaciones y cualquier otro descuento que corresponda acompañado de una factura de crédito. En concepto de retención caucional, para posibles reparaciones de trabajos mal ejecutados o detectados con vicios constructivos de cada certificado se retendrá el 5 % de cada etapa certificada. Monto este que le será devuelto a EL CONSTRUCTOR una vez que se realice la recepción final por parte de EL CONTRATANTE, procedimiento que se realizará 30 días después de concluida la obra. 
SÉPTIMA: OBSERVACIONES ADICIONALES
Los trabajos adicionales que solicitare EL CONTRATANTE, debidamente aprobados, serán abonados independientemente y serán instrumentadas a través de adendas que formarán parte de este contrato.
La no ejecución de algunos de los trabajos contenidos en este documento serán descontados a EL CONSTRUCTOR, previo informe pertinente.

OCTAVA: DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS A SER UTILIZADOS, PROVISION DE AGUA CORRIENTE Y ENERGIA ELECTRICA 

EL CONSTRUCTOR es el único responsable por la calidad de los materiales empleados en la ejecución de la obra, debiendo ajustarlos en un todo a las especificaciones mencionadas en las planillas de presupuestos. 

Todos los materiales serán de buena calidad y tendrán las características prescritas en este contrato y exigidas por EL CONTRATANTE. De comprobarse la existencia de errores o defectos de la calidad de los materiales o en la ejecución de la obra, que fuese inferior a la estipulada, EL CONTRATANTE podrá ordenar el cambio correspondiente. Los materiales y estructuras rechazadas deberán ser retirados de la obra por EL CONSTRUCTOR dentro de las cuarenta y ocho horas de cada orden respectiva. Si esto no se cumpliere, serán retirados a su costa.

EL CONSTRUCTOR tendrá siempre en la obra las cantidades de materiales que a juicio de EL CONTRATANTE se requieran para la buena marcha de ella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de su abastecimiento.

Estará asimismo obligado a usar métodos y enseres de trabajos que a juicio de EL CONTRATANTE aseguren una calidad satisfactoria y la terminación de la obra dentro del plazo contractual. 

La institución beneficiaria abastecerá adecuadamente agua corriente y energía eléctrica.

No se admitirán retrasos en la obra por aspectos relacionados a la escasez de cualquier tipo de material en el mercado. EL CONSTRUCTOR provisionará los medios para garantizar el adecuado acopio de sus materiales. 

NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE tiene derecho a modificar el proyecto durante la ejecución de la obra. El único encargado de transmitir la orden para esas modificaciones será EL CONTRATANTE o su representante. Si hubiere modificación será con previo acuerdo de las partes por escrito. Para dicho efecto, EL CONTRATANTE tendrá un Fiscal de Obras o un representante quien acompañará la ejecución del presente contrato teniendo como principal función controlar la buena realización de las obras y el empleo de los materiales en calidad y cantidad contratada.

Dicha orden deberá ajustarse a los límites generales que resulten del proyecto primitivo.

En caso de variación o modificaciones del proyecto contratado por EL CONTRATANTE, se realizará un presupuesto a la fecha y se cobrará como un adicional, con la aprobación escrita del CONTRATANTE, no pudiéndose ejecutar la ampliación o modificación sin la autorización previa de EL CONTRATANTE. El presupuesto, el alcance y la forma de pago de los trabajos adicionales serán documentados en adendas que formarán parte del contrato.
DÉCIMA: DE LOS ADICIONALES NO AUTORIZADOS
Todo trabajo imprevisto y/o adicional que fuera ejecutado por EL CONSTRUCTOR sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE se entenderá comprendida en el precio total y no será objeto de reclamo al PROPIETARIO, bajo ningún concepto.

Cualquier trabajo no contemplado en el Presupuesto, y autorizado por escrito por EL CONTRATANTE, será considerado como adicional. Este trabajo podrá estipularse por monto global o precio unitario, que consecuentemente traerá una variación en el costo y en el plazo de entrega de la obra.
UNDÉCIMA: 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE A COSTA DEL CONSTRUCTOR

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de adquirir materiales, estructuras, etc. y mandar ejecutar trabajos incluidos en este contrato, todo ello por cuenta y cargo de EL CONSTRUCTOR, si por abandono, negligencia o cualquier forma de desatención de la obra por éste, se llegara a un ritmo de trabajo inadecuado con relación al cronograma de trabajo que ponga en peligro el cumplimiento del plazo de entrega.

La adopción de tales medidas no exime a EL CONSTRUCTOR de sus responsabilidades derivadas de la falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes.

DÉCIMO SEGUNDA: DE LA CONDICION DE SUB-CONTRATACION
EL CONSTRUCTOR podrá sub-contratar a personas/empresas para la ejecución de los trabajos. El Constructor en ningún caso podrá derivar a EL CONTRATANTE responsabilidades de rubro alguno.

DÉCIMO TERCERA: 
DE LA IDONEIDAD DE LOS OPERARIOS
EL CONSTRUCTOR será el único responsable de la CALIDAD de los materiales y de la mano de obra utilizadas en la ejecución de la obra contratada. Será plena y enteramente responsable de la idoneidad y suficiencia del equipo de trabajo, materiales empleados y obreros.

DÉCIMO CUARTA: RELACION ENTRE LAS PARTES
Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre EL CONTRATANTE y EL CONSTRUCTOR se harán únicamente por escrito y en duplicado. Las indicaciones se harán en el libro de obra y luego comunicadas a la Contratante por el Fiscalizador de obra. Las comunicaciones verbales no tendrán valor con respecto al presente Contrato.

Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre EL CONTRATANTE y EL CONSTRUCTOR existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante.
DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Serán obligaciones de EL CONTRATANTE las siguientes:

a)   Entregar el terreno libre de todo tipo de ocupación para el inicio de la obra.
b)   Fiscalizar el desarrollo de la obra.
c)   Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en este contrato.

2. Serán obligaciones de EL CONSTRUCTOR.
a)   Prestar los servicios conforme con lo establecido en las cláusulas de este contrato.

b)   Garantizar la idoneidad del personal a su cargo, la calidad de los materiales empleados y de los trabajos realizados, comprometiéndose a ejecutarlos de acuerdo a las normas técnicas, aceptando la fiscalización de EL CONTRATANTE, que podrá designar al personal que crea conveniente para conocimiento y fiscalización de los trabajos realizados.

c)   Informar a EL CONTRATANTE vía Libro de Obras todo lo relacionado a la marcha de los trabajos programados, así como los derivados de cualquier emergencia, aclarando en cada caso el origen y las causas que le dieron lugar.

d)   El cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y normas vigentes en el Paraguay que de una u otra manera se refieren a la ejecución de trabajos relacionados con los servicios contratados.

e)   Realizar los controles y test de calidad de los hormigones y estructuras metálicas como rotura de probetas y control de soldaduras.

DÉCIMO SEXTA:
 DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Dentro de los TRES (3) días de comunicada la terminación de los trabajos por EL CONSTRUCTOR, EL CONTRATANTE procederá a su verificación y si los encontrare de conformidad con lo contratado en cuanto a sus cantidades y aparente calidad, se procederá a la recepción provisional de la obra. Para el efecto se labrará el acta respectiva, que deberá llevar la firma de EL CONTRATANTE y/o su representante y de EL CONSTRUCTOR.

DÉCIMO SEPTIMA: 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

A los treinta (30) días de su recepción provisional, EL CONTRATANTE procederá a la verificación de la obra y si de esta operación resultare que aquella está en un todo de conformidad a las estipulaciones contractuales, se extenderá el certificado correspondiente al efecto de que EL CONTRATANTE reciba la obra de carácter definitivo.

Si durante el transcurso de este plazo de garantía alguna instalación o estructura presentare defecto de material, funcionamiento, etc. que hiciera necesaria su compostura, reposición o restitución, dichos arreglos quedarán a cargo de EL CONSTRUCTOR. En caso de no cumplirlo, los costos que demandaren las refacciones o reposiciones serán sufragados con la retención caucional. . Esta recepción no modifica las responsabilidades establecidas en el Código Civil.

DÉCIMO OCTAVA: 
DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO
EL CONTRATANTE podrá rescindir el contrato:

1. 
Porque desiste de continuar la obra, en cuyo caso deberá devolver el excedente desde el momento del desistimiento de los servicios u obras realizadas por EL CONSTRUCTOR.  Estas devoluciones se harán conforme a lo estipulado en las leyes correspondientes y conforme a los trabajos realizados hasta la fecha de rescisión del contrato. 

2. 
En caso de que EL CONSTRUCTOR violare reiteradas veces las estipulaciones contractuales o las órdenes de servicio que le impartiera EL CONTRATANTE y sin distinción de las causas a que obedezcan las violaciones.

3. 
Por suspensión o abandono de EL CONSTRUCTOR de los trabajos por un plazo de 15 (quince) días sin causa justificada. Si EL CONSTRUCTOR hiciera abandono de obra, entendiéndose por tal una marcha irregular de los trabajos que hiciera imposible a juicio de EL CONTRATANTE el cumplimiento de su plazo de entrega.

4. 
Si EL CONSTRUCTOR cediera el contrato en todo o en parte, sin el correspondiente aviso a EL CONTRATANTE.
5.    
En todos los demás casos de incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato por parte de EL CONSTRUCTOR.

6.  
Por incumplimiento por parte de EL CONSTRUCTOR de las órdenes escritas de EL CONTRATANTE en cumplimiento de las cláusulas de este contrato y de los documentos que forman parte del mismo.

7.  
Si EL CONSTRUCTOR ejecuta los trabajos en forma inadecuada o en desacuerdo con los plazos, especificaciones técnicas e instrucciones aprobadas.

8.  
Por haber sido declarado en quiebra EL CONSTRUCTOR haber solicitado la convocatoria de acreedores o haber sido comprobado su estado de insolvencia.

Cualquiera de las partes está autorizada a rescindir el contrato, sin expresión de causa, con la sola notificación previa con QUINCE (15) días de anticipación. Cumplido el plazo de notificación establecido las partes prepararán conjuntamente un estado de cuentas general, en la cual se contabilizarán los trabajos realizados hasta el momento, las prestaciones realizadas entre las partes y cualquier otra obligación que corresponda.

DÉCIMO NOVENA:
 CLÁUSULA DE SEGURIDAD
En el supuesto de que los trabajos no fueren efectuados a entera satisfacción de EL CONTRATANTE, el mismo podrá retener el pago de una cantidad proporcional al valor de dicho trabajo, hasta que se solucionen todos los defectos.

VIGÉSIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El CONSTRUCTOR proveerá, a elección de EL CONTRATANTE y en términos aceptables al mismo, las pólizas de caución, que a continuación se detallan. Dichas pólizas de caución deberán ser emitidas por una compañía de seguros de primer nivel que indique EL CONTRATANTE y no será necesaria tramitación alguna para hacer efectivo su cobro en caso de incumplimiento por parte de EL CONSTRUCTOR.

1.    Para garantizar el cumplimiento del Contrato, antes de  la firma de este Contrato, y antes de que EL CONTRATANTE pague a EL CONSTRUCTOR el anticipo establecido, este último entregará una póliza de caución, por una cifra igual al 10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato IVA Incluido, en guaraníes, con vigencia de hasta seis meses posterior a la recepción definitiva de los trabajos realizados en la obra. La vigencia deberá ser ampliada en caso que se prorrogue el plazo de ejecución de la obra.

2.   Para garantizar el monto del anticipo financiero (Entrega), antes de que EL CONTRATANTE pague a EL CONSTRUCTOR el anticipo establecido, EL CONSTRUCTOR otorgará a EL CONTRATANTE una póliza de caución emitida por una Compañía de Seguros, a satisfacción de EL CONTRATANTE, por el 100 % del valor del anticipo, IVA Incluido, establecido en la cláusula sexta. Dicha fianza o póliza de caución deberá extenderse por un plazo mínimo de 90 (noventa días) días.

VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes se comprometen a cumplir de buena fe el presente contrato, y harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

En caso de no arribar a un acuerdo amistoso, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del fuero civil y comercial, de la ciudad de Asunción, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad, las partes rubrican el presente documentos en dos ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto.

POR EL CONTRATANTE

POR 



ELCONSTRUCTOR 



DECLARACIONES   JURADAS

Asunción, __ de ________ de  2016

A: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo

Los abajo firmantes declaramos bajo fe de juramento LO SIGUIENTE:

a)   que asume total responsabilidad por cualquier daño causado a personas o propiedades de terceros, como consecuencia de la ejecución de la obra, sea por falta culposa o de casos fortuitos. En caso de que la persona perjudicada demandare judicialmente a ALTER VIDA, por haber sufrido daños de tal tipo, el Constructor asumirá la obligación que corresponda a fin de excluir de responsabilidades a ALTER VIDA.

b)   que responderá por todo reclamo en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados a sus empleados y/o vecinos afectados por la obra y terceras personas.

c)   que cumplirá y hará cumplir las reglas de higiene y seguridad en el trabajo, así como las normas de prevención de accidentes establecidas en ordenanzas y decretos respecto a sus trabajadores dependientes, y las personas que realizarán la obra contratada.

Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________

Nombre de la firma: ________________________________________________

